附件1：

授权委托书

本人             （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：             （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

附件2：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月      日

经营期限：

姓名：          性别：            年龄：            职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖单位章）

年      月      日

附件3：

| 瓯飞1#岗亭车运泥浆终端中转场建设工程量清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 水泥混凝土 | m3 | 86.46 |  |  | 级配C30，厚度22cm |
| 2 | 水泥稳定层 | m3 | 39.30 |  |  | 厚度10cm， |
| 3 | 碎石 | m3 | 58.95 |  |  | 15cm厚级配碎石 |
| 4 | 矿渣 | m3 | 561.43 |  |  | 70cm厚 |
| 5 | 现浇构件钢筋 | t | 2.767 |  |  |  |
| 6 | 混凝土挡墙墙身 | m3 | 38.93 |  |  | 级配C30 |
| 7 | 混凝土挡墙压顶 | m3 | 1.20 |  |  | 级配C30 |
| 8 | 挖沟槽土方 | m3 | 3000 |  |  | 挖土深度2m以内 |
| 9 | 10cm片石垫层 | m3 | 3.39 |  |  |  |
| 10 | 临时工程 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |